# PROIECT /V2

# PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

# LEGE

# nr. _______ din _______________ 2013

# privind performanţa energetică a clădirilor

# Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.

# Prin prezenta lege se transpune Directiva nr. 2010/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanţa energetică a clădirilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 153 din 18 iunie 2010.

# Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

# Articolul 1. Scopul legii

Scopul prezentei legi este promovarea îmbunătăţirii performanţei energetice a clădirilor, ţinînd cont de condiţiile climatice din exterior, cerinţele legate de climatul interior şi de raportul cost-eficienţă.

# Articolul 2. Obiectul legii

# Prezenta lege stabileşte cerinţe cu privire la:

# a)	cadrul general pentru metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor şi a unităţilor acestora;

# b)	aplicarea cerinţelor minime de performanţă energetică pentru:

# –	clădirile noi şi noile unităţi ale clădirilor existente;

# –	clădirile existente şi unităţile acestora atunci cînd acestea sînt supuse unor renovări majore;

# –	elementele care fac parte din anvelopa clădirii şi care au un impact semnificativ asupra performanţei energetice a anvelopei clădirii atunci cînd sînt modernizate sau înlocuite;

# –	sistemele tehnice ale clădirilor, ori de cîte ori acestea sînt instalate, înlocuite sau modernizate;

# c)	certificarea performanţei energetice a clădirilor şi a unităţilor de clădiri;

# d)	inspecţia periodică a sistemelor de încălzire şi de climatizare din clădiri;

# e)	sistemele de control independent al certificatelor de performanţă energetică a clădirilor şi al rapoartelor de inspecţie periodică a sistemelor de încălzire şi de climatizare din clădiri;

# f)	planul naţional pentru creşterea numărului de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero.

# Articolul 3. Sfera de aplicare

# (1)	Prezenta lege se aplică clădirilor noi şi existente, unităţilor şi elementelor acestora.

# (2)	Prezenta lege se aplică următoarelor categorii de clădiri:

a)	case de locuit unifamiliale;

b)	clădiri de locuit cu mai multe apartamente;

c)	clădiri de birouri;

d)	clădiri ale instituţiilor de învăţămînt;

e)	spitale;

f)	hoteluri şi restaurante;

g)	clădiri cu destinaţie sportivă;

# h)	clădiri pentru servicii de comerţ cu ridicata şi cu amănuntul;

i)	clădiri cu destinaţie mixtă.

# (3)	Prezenta lege nu se aplică:

a)	clădirilor care sînt ocrotite conform Legii privind ocrotirea monumentelor şi sînt incluse în registrul monumentelor locale sau naţionale, în măsura în care respectarea anumitor cerinţe de performanţă energetică ar modifica în mod inacceptabil valoarea istorică sau aspectul exterior al acestora. Imposibilitatea respectării anumitor cerinţe de performanţă energetică trebuie să fie argumentată şi confirmată documentar, în conformitate cu prevederile documentelor normative în construcţii;

b)	clădirilor utilizate ca lăcaşuri de cult sau pentru alte activităţi cu caracter religios;

c)	construcţiilor provizorii utilizate pe o perioadă de doi ani sau mai puţin, clădirilor industriale, clădirilor din domeniul agricol cu altă destinaţie decît cea de locuit şi care prezintă o cerere redusă de energie;

d)	clădirilor de locuit care sînt utilizate sau destinate a fi utilizate fie mai puţin de patru luni pe an, fie, alternativ, pentru o perioadă limitată în cursul unui an şi cu un consum de energie preconizat a reprezenta mai puţin de 25% din valoarea care ar rezulta în urma utilizării pe tot parcursul anului;

e)	clădirilor cu o arie utilă totală mai mică de 50 m2;

f)	clădirilor cu destinaţie specială şi care sînt reglementate de legi speciale, pentru care respectarea prevederilor prezentei legi nu este posibilă din motive fundamentate prevăzute de lege.

# Articolul 4. Termeni şi definiţii

# anvelopă a clădirii – elementele integrate ale unei clădiri care separă interiorul acesteia de mediul exterior;

# cazan – ansamblul format din corpul cazanului şi arzător, destinat să transmită unor fluide căldură rezultată în urma procesului de ardere;

# certificat de performanţă energetică – document de o formă reglementată care indică performanţa energetică a unei clădiri sau a unei unităţii a acesteia, calculată în baza metodologiei de calcul al performanţei energetice a clădirilor;

# clasă energetică – sistem de măsură, de la "A" la "G", pentru indicarea performanţei energetice a clădirii. În scopul clasificării clădirilor cu o performanţă energetică foarte ridicată, clasa "A" poate fi divizată în subclase;

# clădire – o construcţie cu acoperiş şi pereţi în care energia este utilizată pentru a se regla climatul interior. În sensul prezentei legi, noţiunea de clădire include şi unităţile şi elementele clădirii, decît cazul în care lege expres prevede altceva;

# clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero – clădire cu o performanţă energetică foarte ridicată, obţinută, în principal, prin protecţia termică eficientă a clădirii, şi necesarul de energie pentru care fiind acoperit, într-o foarte mare măsură, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la faţa locului sau în apropiere;

# clădire existentă – clădire care este construită şi recepţionată în exploatare conform legislaţiei;

# clădire cu destinaţie mixtă – clădire cu mai multe destinaţii în care cel puţin 10% din aria totală a clădirii are altă destinaţie, decît destinaţia principală a clădirii;

# clădire nouă – clădire care se află în proces de proiectare sau construire;

# clădire publică – clădire ce aparţine cu drept de proprietate sau folosinţă unei autorităţi publice, unei instituţii publice sau unei întreprinderi de stat sau municipale;

# clădire vizitată frecvent de public – clădire care, datorită destinaţiei sale, este vizitată frecvent de public, precum sînt: clădiri ale instituţiilor de învăţămînt, spitale, centre comerciale, hoteluri şi restaurante, teatre, bănci comerciale şi alte categorii de clădiri similare;

# cogenerare – producerea simultană, în acelaşi proces, a energiei termice şi a energiei electrice şi/sau a energiei mecanice;

# element al clădirii – sistem tehnic al clădirii sau un element al anvelopei clădirii;

# energie din surse regenerabile – energie din surse regenerabile nefosile, respectiv: eoliană, solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală, energia hidroelectrică, biomasa, gazul de fermentare a deşeurilor, gazul provenit din instalaţiile de epurare a apelor reziduale şi biogazul;

# energie primară – energie din surse regenerabile şi neregenerabile, care nu a trecut prin nici un proces de conversie sau transformare;

# evaluator energetic – persoană fizică care este autorizată să efectueze certificarea performanţei energetice a clădirilor, în modul stabilit de prezenta lege. În funcţie de locul de consum al energiei, evaluatorii energetici au specializări în următoarele domenii: protecţie termică a clădirilor; încălzire şi preparare a apei calde; ventilare şi răcire; iluminat.

# indicatorul de performanţă energetică – cantitatea de energie evaluată raportată la aria totală a clădirii;

# inspector al sistemelor de încălzire sau a sistemelor de climatizare – persoană fizică care este autorizată să efectueze inspecţia periodică a sistemelor de încălzire sau a sistemelor de climatizare, în modul stabilit de prezenta lege;

# încălzire centralizată sau răcire centralizată – distribuţia de energie termică sub formă de abur, apă caldă sau lichide răcite, de la o sursă de producţie centralizată, prin intermediul unei reţele, către mai multe clădiri sau locaţii, în vederea utilizării sale pentru încălzirea sau răcirea spaţiilor ori pentru încălzirea sau răcirea proceselor industriale;

# nivel optim din punct de vedere al costurilor – nivelul de performanţă energetică care determină cel mai redus cost pe durata normată de funcţionare. Costul cel mai redus este stabilit ţinîndu-se seama de costurile de investiţie legate de energie, de costurile de întreţinere şi exploatare (inclusiv costurile şi economiile privind energia, categoria clădirii vizate, veniturile din energia produsă), după caz, şi de costurile de eliminare, după caz. Durata normată de funcţionare se stabileşte în documente normative în construcţii. Aceasta se referă la durata normată de funcţionare rămasă a unei clădiri, cerinţele de performanţă energetică fiind stabilite pentru clădire în ansamblu, sau la durata normată de funcţionare a unui element al clădirii, cerinţele de performanţă energetică fiind stabilite pentru elementele clădirii.

# Nivelul optim din punctul de vedere al costurilor se situează în intervalul nivelurilor de performanţă în care analiza cost-beneficiu calculată pe durata normată de funcţionare este pozitivă;

# performanţa energetică a clădirii – cantitatea de energie evaluată necesară pentru a se asigura necesarul de energie în condiţiile utilizării standarde a clădirii, care presupune, între altele, energia utilizată pentru încălzire, răcire, ventilare, apă caldă şi iluminat;

# pompă de căldură – un mecanism, un dispozitiv sau o instalaţie care transferă căldura din mediul natural (de exemplu din aer, apă sau sol) către clădiri sau instalaţii industriale, inversînd fluxul natural al căldurii, astfel încît să circule de la o temperatură mai scăzută spre una mai ridicată. În cazul pompelor de căldură reversibile, acestea pot de asemenea transfera căldura din clădire către mediul natural;

# potenţialul cumpărător sau locatar – persoană fizică sau juridică care:

# a)	solicită de la proprietarul clădirii informaţie despre clădire sau o unitate de clădire, în scopul luării deciziei privind procurarea sau închirierea acestei clădiri sau unităţii de clădire; sau

# b)	solicită vizitarea clădirii sau unei unităţi de clădire, în scopul luării deciziei privind procurarea sau închirierea acestei clădiri sau unităţii de clădire; sau

# c)	face o ofertă scrisă sau verbală de a procura sau închiria clădirea sau o unitate de clădire;

# proprietar al clădirii – a) în cazul unei clădiri existente – proprietarul clădirii sau unităţii de clădire sau orice persoană împuternicită, în modul stabilit de lege, să acţioneze din numele şi în interesul acestuia; b) în cazul unei clădiri noi – beneficiarul lucrărilor de construcţie a acestei clădiri, sau orice persoană împuternicită, în modul stabilit de lege, să acţioneze din numele şi în interesul acestuia;

# putere nominală utilă – puterea termică maximă, exprimată în kW, specificată şi garantată de către producător ca fiind furnizată în timpul unei exploatări continue, cu respectarea randamentului nominal indicat de fabricant;

# renovare majoră a clădirii – efectuarea modificărilor la o clădire existentă în cazul cărora peste 25% din suprafaţa anvelopei clădirii este supusă renovării;

# sistem de climatizare – o combinaţie a componentelor necesare pentru a asigura o formă de tratare a aerului interior, prin care temperatura este controlată sau poate fi scăzută;

# sistem de încălzire – parte a instalaţiei de încălzire care constă din unu sau mai multe cazane, conducte de distribuţie a căldurii şi elemente emiţătoare de căldură, proiectate numai în scop de încălzire a spaţiilor, care asigură condiţiile termice normative în încăperi;

# sistem tehnic al clădirii – instalaţii şi echipamentele tehnice ale unei clădiri sau ale unei unităţi de clădire pentru încălzire, apă caldă, ventilare, răcire, iluminat;

# unitate a clădirii – o secţiune, un etaj, o încăpere sau un complex de încăperi dintr-o clădire, cu excepţia apartamentelor, care sînt proiectate sau modificate pentru a fi utilizate separat.

# CAPITOLUL II

# COMPETENŢELE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN DOMENIUL EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR

# Articolul 5. Atribuţiile Guvernului

# Guvernul:

# a)	stabileşte direcţiile prioritare ale politicii de stat în domeniul eficienţei energetice a clădirilor;

# b)	aprobă programele şi planurile naţionale de acţiuni privind îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirilor, inclusiv Planul naţional pentru creşterea numărului de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero;

# c)	stabileşte şi implementează stimulentele financiare pentru:

# –	implementarea măsurilor de îmbunătăţire a performanţei energetice a clădirilor existente, unităţilor şi elementelor acestora;

# –	promovarea construcţiei clădirilor noi al căror consum de energie este aproape egal cu zero şi transformării clădirilor existente în clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero.

# Articolul 6. Atribuţiile organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor

# Organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor exercită următoarele atribuţii de bază:

# a)	elaborează şi promovează politica statului în domeniul eficienţei energetice a clădirilor;

# b)	elaborează şi aprobă documente normative în construcţii în domeniul eficienţei energetice a clădirilor armonizate cu directivele şi standardele europene;

c)	coordonează programele de instruire şi perfecţionare a cunoştinţelor evaluatorilor energetici, inspectorilor sistemelor de încălzire şi de climatizare;

# d)	participă în cadrul comisiei privind examinarea competenţei profesionale a evaluatorilor energetici, inspectorilor sistemelor de încălzire şi de climatizare;

e)	promovează implementarea soluţiilor şi tehnologiilor moderne şi eficiente din punct de vedere energetic la proiectarea, construirea şi exploatarea clădirilor.

# Articolul 7. Atribuţiile autorităţii publice în domeniul eficienţei energetice

# Autoritatea publică în domeniul eficienţei energetice are următoarele atribuţii de bază:

# a)	implementează, în comun cu organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor şi alte autorităţi publice interesate, politica statului în domeniul eficienţei energetice a clădirilor;

# b)	elaborează, în comun cu organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor, proiecte de acte normative în domeniul eficienţei energetice a clădirilor;

# c)	elaborează, în comun cu organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor, programele şi planurile naţionale de acţiuni privind îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirilor, inclusiv Planul naţional pentru creşterea numărului de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero;

d)	elaborează şi aprobă programele de instruire şi perfecţionare a cunoştinţelor evaluatorilor energetici, inspectorilor sistemelor de încălzire şi de climatizare;

# e)	participă în cadrul comisiei privind examinarea competenţei profesionale a evaluatorilor energetici, inspectorilor sistemelor de încălzire şi de climatizare;

# f)	autorizează evaluatorii energetici, inspectori ai sistemelor de încălzire şi de climatizare;

# g)	creează, în comun cu organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor, şi gestionează sistemul informaţional naţional în domeniul eficienţei energetice a clădirilor, conform capitolului VII din prezenta lege;

# h)	creează şi implementează, în comun cu organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor, sistemele de control independent al certificatelor de performanţă energetică a clădirilor şi al rapoartelor de inspecţie periodică a sistemelor de încălzire şi de climatizare;

# i)	acordă asistenţă autorităţilor administraţiei publice locale la integrarea în programele şi planurile locale de eficienţă energetică, a acţiunilor privind îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirilor;

# j)	asigură evidenţa proiectelor naţionale coordonate şi a proiectelor implementate de autorităţile administraţiei publice locale privind îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirilor;

k)	promovează implementarea experienţei şi practicilor internaţionale privind îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirilor;

l)	asigură suportul informaţional necesar pentru promovarea îmbunătăţirii performanţei energetice a clădirilor.

# Articolul 8. Atribuţiile autorităţilor publice locale

# Autorităţile publice locale au următoarele atribuţii de bază:

# a)	asigură integrarea în programele şi planurile locale de eficienţă energetică, a acţiunilor privind îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirilor;

# b)	asigură cofinanţarea programelor naţionale privind îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirilor;

# c)	contribuie la informarea societăţii pentru promovarea îmbunătăţirii performanţei energetice a clădirilor;

# d)	implementează la nivel local politica statului în domeniul performanţei energetice a clădirilor.

# CAPITOLUL III

# PERFORMANŢA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR

# Articolul 9. Cerinţe minime de performanţă energetică

# (1)	Cerinţele minime de performanţă energetică se stabilesc de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor pentru:

# –	clădirile noi, unităţile şi elementele acestora;

# –	clădirile existente şi unităţile acestora atunci cînd sînt supuse renovării majore;

# –	elementele care fac parte din anvelopa clădirii existente şi care au un impact semnificativ asupra performanţei energetice a anvelopei clădirii atunci cînd sînt înlocuite sau modernizate;

# –	sistemele tehnice ale clădirilor, ori de cîte ori acestea sînt instalate, înlocuite sau modernizate.

# (2)	Cerinţele minime de performanţă energetică se stabilesc diferenţiat pentru diferite categorii de clădiri, menţionate la art.3, alin.(2) din prezenta lege.

# (3)	Cerinţele minime de performanţă energetică se stabilesc reieşind din nivelurile optime, din punctul de vedere al costurilor, calculate în conformitate cu o metodologie elaborată şi aprobată de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor.

# (4)	Cerinţele minime de performanţă energetică se revizuiesc la intervale regulate care nu trebuie să depăşească cinci ani şi, după caz, sînt actualizate pentru a reflecta progresul tehnic din sectorul construcţiilor.

# Articolul 10. Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor

# (1)	Performanţa energetică a clădirilor se determină în conformitate cu metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor, elaborată şi aprobată de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor.

# (2)	Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor cuprinde cel puţin următoarele elemente:

# a)	următoarele caracteristici termice reale ale clădirii, inclusiv compartimentarea interioară a acesteia:

# –	capacitatea termică;

# –	izolaţia termică;

# –	încălzirea pasivă;

# –	elementele de răcire;

# –	punţile termice.

# b)	instalaţiile de încălzire şi de alimentare cu apă caldă, inclusiv caracteristicile de izolare termică ale acestora;

# c)	instalaţiile de climatizare;

# d)	ventilarea naturală şi mecanică şi, eventual, etanşeitatea la aer;

# e)	instalaţia de iluminat integrată (în special în sectorul nerezidenţial);

# f)	proiectarea, poziţionarea şi orientarea clădirii, inclusiv climatul exterior;

# g)	sistemele solare pasive şi de protecţie solară;

# h)	condiţiile de climat interior, inclusiv climatul interior prevăzut prin proiect;

# i)	aporturile interne.

# (3)	Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor cuprinde influenţa pozitivă a următoarelor elemente, acolo unde este relevantă pentru calcul:

# a)	condiţiile locale de expunere la radiaţia solară, sistemele solare active şi alte sisteme electrice şi de încălzire bazate pe energie din surse regenerabile;

# b)	electricitatea produsă în regim de cogenerare;

# c)	sistemele de încălzire şi de răcire centralizate sau de bloc;

# d)	iluminatul natural.

# (4)	În funcţie de categoriile clădirilor stabilite în art.3, alin. (2) din prezenta lege, metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor trebuie să permită calcularea următorilor indicatori de performanţă energetică:

# a)	consumul specific de energie pentru încălzirea spaţiilor;

# b)	consumul specific de energie pentru prepararea apei calde menajere;

# c)	consumul specific de energie pentru ventilare şi răcire;

# d)	consumul specific de energie pentru iluminat;

# e)	performanţa energetică globală a clădirii: totalul necesarului de energie primară (pentru încălzirea spaţiilor, prepararea apei calde menajere, ventilare şi răcire, iluminat);

# f)	emisiile de CO2.

# (5)	În baza rezultatelor evaluării performanţei energetice, clădirii i se atribuie o clasă energetică, în modul stabilit de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor.

# Articolul 11. Performanţa energetică a clădirilor noi

# (1)	Clădirile noi, unităţile şi elementele acestora trebuie să îndeplinească cerinţele minime de performanţă energetică stabilite în conformitate cu art.9 din prezenta lege.

# (2)	Sistemele tehnice ale clădirilor noi trebuie să întrunească cerinţele din art.13.

# Articolul 12. Performanţa energetică a clădirilor existente

# (1)	Clădirile existente şi unităţile acestora, atunci cînd sînt supuse renovării majore, trebuie să îndeplinească cerinţele minime de performanţă energetică stabilite în conformitate cu art. 9 din prezenta lege, în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, funcţional şi economic.

(2)	Cerinţele minime de performanţă energetică sînt obligatorii pentru elementele unei clădiri existente care fac parte din anvelopa clădirii şi care au un impact semnificativ asupra performanţei energetice a acestei anvelope atunci cînd sînt înlocuite sau modernizate, pentru a se atinge niveluri optime, din punctul de vedere al costurilor.

(3)	Sistemele tehnice ale clădirilor existente trebuie să întrunească cerinţele din art.13.

# Articolul 13. Performanţa energetică a sistemelor tehnice

(1)	Sistemele tehnice ale clădirilor noi trebuie să întrunească cerinţele de performanţă energetică, stabilite în conformitate cu art. 9. Aceste cerinţe includ:

–	instalarea corectă, dimensionarea, automatizarea, reglarea şi controlul corespunzător al sistemelor tehnice ale clădirilor;

–	instalarea sistemelor de contorizare.

(2)	Sistemele tehnice ale clădirilor existente, atunci cînd sînt înlocuite sau modernizate, trebuie să întrunească cerinţele de performanţă energetică, stabilite în alin. (1) din prezentul articol, în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, economic şi funcţional.

# (3)	La proiectarea clădirilor noi şi înainte de obţinerea autorizaţiei de construire, trebuie să fie studiată şi luată în considerare fezabilitatea, din punct de vedere tehnic, economic şi al mediului înconjurător, a utilizării sistemelor alternative de eficienţă ridicată de tipul celor menţionate în continuare, dacă acestea sînt disponibile:

# a)	sisteme descentralizate de alimentare cu energie bazate pe energie din surse regenerabile;

# b)	cogenerare;

# c)	pompe de căldură;

# d)	sisteme de încălzire sau de răcire de bloc sau centralizate, în special atunci cînd acestea se bazează, integral sau parţial, pe energie din surse regenerabile.

# (4)	Analiza fezabilităţii utilizării sistemelor alternative poate fi efectuată:

# a)	în mod individual, pentru o clădire;

# b)	pentru grupuri de clădiri similare sau tipologii comune de clădiri din aceeaşi zonă;

# c)	pentru toate clădirile racordate la sistemul centralizat de încălzire sau răcire din aceeaşi zonă.

# (5)	Analiza fezabilităţii utilizării sistemelor alternative menţionate în alin. (3) din prezentul articol se va efectua în modul stabilit de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor.

# (6)	La proiectarea clădirilor noi trebuie să fie aplicată soluţia cea mai fezabilă, analiza căreia s-a efectuat în conformitate cu alin. (3) - (5) din prezentul articol.

# (7)	Studiul de fezabilitate privind utilizarea sistemelor alternative menţionate în alin. (3) din prezentul articol se include în componenţa documentaţiei de proiect şi se prezintă spre verificare de către verificatori atestaţi în modul stabilit de legislaţie.

# Articolul 14. Utilizarea în clădiri a energiei din surse regenerabile

# (1)	Clădirile noi şi clădirile existente supuse renovărilor majore trebuie să utilizeze un cuantum minim de energie provenit din surse regenerabile, stabilit de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor.

# (2)	Cerinţele privind utilizarea energiei din sursele de energie regenerabilă se stabilesc diferenţiat în funcţie de categoriile clădirilor şi se aplică dacă această este fezabil din punct de vedere tehnic, economic şi funcţional.

# Articolul 15. Clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero

# (1)	După 30 iunie 2019 clădirile publice noi trebuie să fie clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero.

# (2)	După 30 iunie 2021 toate clădirile noi trebuie să fie clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero.

# (3)	Guvernul va aproba Planul naţional pentru creşterea numărului de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero.

# (4)	Planul naţional pentru creşterea numărului de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero va cuprinde:

# a)	definiţia detaliată a clădirilor al căror consum de energie este aproape egal cu zero, care să reflecte condiţiile naţionale, regionale sau locale ale acestuia şi care să cuprindă un indicator numeric al consumului de energie primară, exprimat în kWh/m2 pe an;

# b)	obiective intermediare privind îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirilor noi, pînă în 2015, în vederea implementării alin. (1) şi (2) din prezentul articol;

# c)	obiective privind transformarea clădirilor existente în clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero;

# d)	măsurile şi instrumentele financiare şi de altă natură necesare pentru realizarea prevederilor alin. (1) şi (2) din prezentul articol şi lit. b) şi c) din prezentul alineat şi pentru promovarea clădirilor al căror consum de energie este aproape egal cu zero, inclusiv detalii privind cerinţele referitoare la utilizarea energiei din surse regenerabile în clădirile noi şi în clădirile existente supuse renovării majore.

# CAPITOLUL IV

# CERTIFICAREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR

# Articolul 16. Certificatul de performanţă energetică a clădirii

# (1)	Certificatul de performanţă energetică al unei clădiri cuprinde:

# a)	date administrative:

# –	numărul şi data actului normativ, conform căruia este întocmit certificatul de performanţă energetică;

# –	date de identificare a clădirii sau a unităţii acesteia pentru care este întocmit certificatul de performanţă energetică;

# –	date de identificare a evaluatorilor energetici care au întocmit certificatul de performanţă energetică;

# –	date de identificare a întreprinderii care a efectuat certificarea performanţei energetice a clădirii;

# –	scopul certificării performanţei energetice, conform art. 17;

# –	numărul de înregistrare a certificatului de performanţă energetică, atribuit conform art. 27;

# –	semnăturile şi stampilele evaluatorilor energetici care au întocmit certificatul de performanţă energetică;

# –	semnătura conducătorului şi ştampila întreprinderii care a efectuat certificarea performanţei energetice a clădirii;

# –	data de eliberare şi termenul de valabilitate a certificatului de performanţă energetică.

# b)	indicatori de performanţă energetică, clasa energetică la care este atribuită clădirea, ponderea (în procente) a energiei provenite din surse regenerabile, după caz, şi alte date tehnice utilizate pentru întocmirea certificatului de performanţă energetică.

# (2)	La certificatul de performanţă energetică se anexează şi este parte integrantă a acestuia raportul privind evaluarea performanţei energetice a clădirii, în baza căruia este întocmit certificatul de performanţă energetică. Raportul privind evaluarea performanţei energetice a clădirii cuprinde:

# a)	date administrative:

# –	numărul şi data actului normativ, conform căruia este întocmit raportul;

# –	date de identificare a clădirii sau a unităţii acesteia pentru care este întocmit raportul;

# –	date de identificare a evaluatorilor energetici care au întocmit raportul;

# –	date de identificare a întreprinderii care a efectuat certificarea performanţei energetice a clădirii;

# –	numărul de înregistrare a certificatului de performanţă energetică, atribuit conform art. 27;

# –	semnăturile şi stampilele evaluatorilor energetici care au întocmit raportul;

# –	semnătura conducătorului şi ştampila întreprinderii care a efectuat certificarea performanţei energetice a clădirii;

# –	data de eliberare şi termenul de valabilitate a certificatului de performanţă energetică.

# b)	date tehnice:

# –	date de intrare pentru evaluarea performanţei energetice a clădirii;

# –	rezultatele intermediare şi finale ale evaluării performanţei energetice a clădirii.

# c)	recomandările pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirii sau a unei unităţi de clădire, fezabile din punct de vedere tehnic, economic şi funcţional, cu excepţia cazului în care nu există un potenţial rezonabil pentru o astfel de îmbunătăţire comparativ cu cerinţele minime de performanţă energetică în vigoare.

# Recomandările cuprinse în certificatul de performanţă energetică vizează, după caz:

# –	măsurile care trebuie să fie implementate în legătură cu renovarea majoră a anvelopei clădirii sau modernizarea sistemului tehnic ori a sistemelor tehnice ale clădirii;

# –	măsurile care trebuie să fie implementate pentru elementele distincte ale unei clădiri, independente de renovarea majoră a anvelopei clădirii sau modernizare a sistemului tehnic ori a sistemelor tehnice ale clădirii;

# –	măsurile de management al clădirii (îmbunătăţirea exploatării elementelor clădirii şi reglajului instalaţiilor, etc.).

# d)	date economice:

# –	date iniţiale pentru efectuarea calculului indicatorilor economici ai măsurilor recomandate pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirii sau a unei unităţi de clădire;

# –	rezultatele calculului indicatorilor economici ai măsurilor recomandate pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirii sau a unei unităţi de clădire.

# e)	informaţii suplimentare, care pot facilita implementarea măsurilor recomandate pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirii sau a unei unităţi de clădire.

# (3)	Certificatele de performanţă energetică se întocmesc cu utilizarea softului specializat elaborat de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor, în comun cu autoritatea publică în domeniul eficienţei energetice, conform art. 27.

# (4)	Certificatele de performanţă energetică a clădirilor se înregistrează în registrul menţionat la art. 27 şi sînt valabile doar după înregistrare în registru. Modul de înregistrare a certificatelor de performanţă energetică se stabileşte de Guvern.

# (5)	Forma, conţinutul şi modul de întocmire a certificatelor de performanţă energetică a clădirilor se stabileşte de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor.

(6)	Certificatul de performanţă energetică este valabil cel mult 10 ani şi trebuie să fie păstrat de întreprinderea care l-a întocmit şi proprietarul clădirii pe toată durata de valabilitate a certificatului. Certificatul de performanţă energetică îşi pierde valabilitatea în cazul în care la o clădire sau o unitate a clădirii pentru care el este eliberat se fac modificări (reconstrucţii, extinderi, modernizări, etc.) care influenţează în mod semnificativ performanţa energetică a acesteia.

# (7)	Certificatul de performanţă energetică nu cade sub incidenţa legislaţiei privind protecţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe.

# Articolul 17. Certificarea performanţei energetice a clădirilor

# (1)	Certificarea performanţei energetice este obligatorie pentru:

# a)	clădirile noi şi unităţile acestora;

# b)	clădirile existente şi unităţile acestora care se expun la vînzare sau pentru închiriere;

# c)	clădirile publice existente cu o arie utilă totală de peste 500 m2. Începînd cu 30 septembrie 2015 acest prag de 500 m2 se reduce la 250 m2;

# d)	clădirile existente vizitate frecvent de public cu o arie utilă totală de peste 500 m2. Începînd cu 30 septembrie 2015 acest prag de 500 m2 se reduce la 250 m2;

# e)	clădirile existente şi unităţile acestora care sînt supuse renovării majore;

# f)	clădirile publice existente care dispun de un certificat de performanţă energetică şi la care au avut loc modificări (reconstrucţii, extinderi, modernizări, etc.) care au influenţat în mod semnificativ performanţa energetică a acestora.

# (2)	Certificarea performanţei energetice este obligatorie pentru toate categoriile de clădiri menţionate în art. 3, alin. (2).

# (3)	Prevederile alin. (1) din prezentul articol nu se aplică clădirilor existente în cazul în care proprietarul clădirii demonstrează documentar că clădirea este susceptibilă de reconstrucţie, extindere, modernizare sau demolare totală sau parţială şi potenţialul cumpărător sau locatar al clădirii intenţionează s-o reconstruiască, extindă, modernizeze sau demoleze parţial sau total.

# (4)	Certificarea performanţei energetice a clădirilor şi unităţilor acestora în alte cazuri, decît cele prevăzute în alin. (1) din prezentul articol este voluntară şi poate deveni obligatorie în cazul în care această obligaţie este prevăzută într-un contract sau în condiţiile unui program de îmbunătăţire a performanţei energetice a clădirilor.

# (5)	Certificarea performanţei energetice a clădirilor se efectuează de către întreprinderile, care corespund cerinţelor stabilite în art. 29.

# (6)	Procedura de certificare a performanţei energetice a clădirilor şi unităţilor acestora se stabileşte de Guvern.

# Articolul 18. Certificarea performanţei energetice a unităţilor de clădire

(1)	Certificarea performanţei energetice a unităţilor de clădire se bazează pe:

a)	certificarea performanţei energetice comună a întregii clădiri; sau

b)	evaluarea unei alte unităţi de clădire reprezentative cu aceleaşi caracteristici relevante din punctul de vedere al consumului de energie din aceeaşi clădire;

c)	evaluarea unei alte clădiri reprezentative, similare din punctul de vedere al proiectării, dimensiunii şi performanţei energetice, cu condiţia că această similitudine să poată fi confirmată documentar şi garantată de întreprinderea care efectuează certificarea performanţei energetice a acestei unităţi de clădire.

(2)	Certificarea performanţei energetice a unităţilor de clădire se efectuează în aceleaşi condiţii ca şi a întregii clădiri.

# (3)	Certificarea performanţei energetice a clădirii se efectuează în baza unui contract, încheiat între întreprinderea care efectuează certificarea performanţei energetice a clădirii şi proprietarul clădirii.

# Articolul 19. Evaluarea viitoarelor performanţe energetice ale clădirilor

# (1)	Pentru clădirile noi şi clădirile existente supuse renovării majore, la comanda proprietarului clădirii, în cadrul documentaţiei de proiect pentru construcţia sau renovarea majoră a clădirii, trebuie să fie evaluate viitoarele performanţe energetice ale acestor clădiri.

# (2)	Evaluarea viitoarelor performanţe energetice ale clădirilor se efectuează de către întreprinderile care corespund cerinţelor stabilite în art. 29, în conformitate cu metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor, stabilită la art. 10.

# (3)	Rezultatul evaluări viitoarelor performanţe energetice ale unei clădiri noi sau ale unei clădiri existente supuse renovării majore cuprinde elementele stabilite la art. 16, alin. (1), lit. b) şi alin. (2), lit. b) şi se prezintă în cadrul documentaţiei de proiect în modul stabilit de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor.

# (4)	Evaluarea viitoarelor performanţe energetice ale unei clădiri noi nu scuteşte proprietarul clădirii de obligaţia de a asigura certificarea performanţei energetice a clădirii, conform art. 17 şi de a elibera certificatul de performanţă energetică a clădirii cumpărătorului sau locatarului acesteia, conform art. 20.

# Articolul 20. Eliberarea certificatelor de performanţă energetică

# (1)	Certificatele de performanţă energetică se eliberează în toate cazurile menţionate în alin. (1) şi (2) din art. 17.

# (2)	Proprietarul clădirii trebuie să se asigure că certificatul de performanţă energetică este eliberat:

# a)	pentru clădirile noi şi unităţile acestora – după ce clădirea a fost construită şi pînă la recepţia în exploatare a acesteia;

# b)	pentru clădirile existente şi unităţile acestora care se expun la vînzare sau pentru închiriere – astfel încît prevederile art. 22 să fie respectate;

# c)	pentru clădirile menţionate la art. 17, alin. (1), lit. c) şi d) – primul certificat de performanţă energetică trebuie să fie eliberat în termen de 2 ani din data intrării în vigoare a prezentei legi;

# d)	pentru clădirile existente şi unităţile acestora care au fost supuse renovării majore – după ce renovarea majoră a fost efectuată şi pînă la recepţia în exploatare a clădirii renovate;

# e)	pentru clădirile existente şi unităţile de clădire care dispun de un certificat de performanţă energetică şi la care au avut loc modificări (reconstrucţii, extinderi, modernizări, etc.) care au influenţat în mod semnificativ performanţa energetică a acestora – după ce modificările au fost efectuate şi pînă la recepţia în exploatare a clădirii modificare sau a părţilor de clădire modificate.

# (3)	În cazul menţionat la art. 17, alin. (1), lit. b) certificatul de performanţă energetică trebuie să fie înmînat cumpărătorului în momentul încheierii cu acesta a contractului de înstrăinare a clădirii sau unităţii de clădire, sau prezentat locatarului în momentul încheierii cu acesta a contractului de locaţiune a clădirii sau unităţii de clădire.

# (4)	În cazul menţionat la art. 17, alin. (1), lit. b) o copie a certificatului de performanţă energetică trebuie să fie înmînată locatarului în momentul încheierii cu acesta a contractului de locaţiune a clădirii sau unităţii de clădire.

# (5)	În cazul menţionat la art. 17, alin. (4) certificatele de performanţă energetică se eliberează conform prevederilor contractuale sau condiţiilor programului de îmbunătăţire a performanţei energetice a clădirilor.

# Articolul 21. Afişarea certificatelor de performanţă energetică

# (1)	În cazul în care pentru o clădire menţionată la art. 17, alin. (1), lit. c) şi d) este eliberat certificatul de performanţă energetică, acest certificat trebuie să fie afişat, în termen de 10 zile din data eliberării, într-un loc la intrare în clădire unde să fie văzut de public.

# (2)	Prevederile alin. (1) din prezentul articol nu includ obligaţia de a afişa raportul privind evaluarea performanţei energetice a clădirii.

# (3)	Afişarea certificatelor de performanţă energetică în alte cazuri, decît cele prevăzute în alin. (1) din prezentul articol este voluntară şi poate deveni obligatorie în cazul în care această obligaţie este prevăzută într-un contract sau program de îmbunătăţire a performanţei energetice a clădirilor.

# Articolul 22. Informarea potenţialilor cumpărători sau locatari privind performanţa energetică a clădirilor

# (1)	În cazul în care o clădire nouă sau o unitate din clădire nouă este propusă spre vînzare sau închiriere, proprietarul clădirii trebuie să furnizeze potenţialilor cumpărători sau locatari, înainte de a încheia cu aceştia contracte de înstrăinare sau locaţiune a clădirii sau unităţilor de clădire, rezultatul evaluării viitoarelor performanţe energetice ale clădirii sau unităţii de clădire, efectuată în conformitate cu art. 19.

# (2)	În cazul în care o clădire existentă sau o unitate din clădire existentă este propusă spre vînzare sau închiriere, proprietarul clădirii trebuie să prezinte potenţialilor cumpărători sau locatari, înainte de a încheia cu aceştia contracte de înstrăinare sau locaţiune a clădirii sau unităţilor de clădire, certificatul de performanţă energetică a clădirii sau unităţii de clădire.

# (3)	Publicitatea privind vînzarea sau închirierea clădirilor noi, unităţilor de clădiri noi, clădirilor existente sau unităţilor de clădiri existente plasată de către proprietarul clădirii în toate tipurile de mijloace de informare în masă şi în reţeaua Internet, trebuie să conţină indicatorii de performanţă energetică a acestor clădiri sau unităţi de clădire determinaţi în rezultatul evaluării viitoarelor performanţe energetice sau certificării performanţei energetice ale clădirilor sau unităţilor de clădire.

# (4)	Modul de informare a potenţialilor cumpărători sau locatari privind viitoarea performanţa energetică a clădirilor noi şi unităţilor de clădiri noi şi privind performanţa energetică a clădirilor existente şi unităţilor de clădiri existente, inclusiv şi prin plasarea publicităţii privind vînzarea sau închirierea acestora, se stabileşte de Guvern.

# CAPITOLUL V

# INSPECŢIA PERIODICĂ A SISTEMELOR DE ÎNCĂLZIRE

# Articolul 23. Inspecţia periodică a sistemelor de încălzire

# (1)	Sistemele de încălzire echipate cu cazane cu o putere nominală utilă mai mare de 20 kW trebuie să fie supuse unei inspecţii periodice.

# (2)	Sistemele de încălzire echipate cu cazane cu combustibil lichid sau solid cu o putere nominală utilă de peste 100 kW se inspectează cel puţin o dată la fiecare doi ani, iar cele echipate cu cazane cu combustibil gazos cu o putere nominală utilă de peste 100 kW – cel puţin o dată la fiecare patru ani.

# (3)	Inspecţia periodică a sistemelor de încălzire se efectuează de către întreprinderile, care corespund cerinţelor stabilite în art. 29.

# (4)	Periodicitatea şi modul de efectuare a inspecţiilor sistemelor de încălzire se stabileşte de Guvern, în funcţie de categoria clădirii, tipul şi puterea nominală utilă a sistemului de încălzire şi alte condiţii, ţinînd cont de costurile de inspecţie şi de valoarea economiilor de energie estimate care ar putea rezulta în urma inspecţiei.

# (5)	Guvernul va stabili termenul pînă la care trebuie să fi efectuată prima inspecţie a sistemului de încălzire, în funcţie de data montării şi punerii în funcţiune a sistemului şi periodicitatea inspecţiilor stabilită pentru aceste tipuri de sisteme.

# Articolul 24. Raportul privind inspecţia periodică a sistemului de încălzire

# (1)	La efectuarea unei inspecţii periodice a sistemului de încălzire, inspector al sistemelor de încălzire întocmeşte un raport în scris.

# (2)	Raportul de inspecţie periodică a sistemului de încălzire include:

# a)	date administrative:

# –	numărul şi data actului normativ, conform căruia este întocmit raportul de inspecţie;

# –	date de identificare a clădirii sau a unităţii acesteia în care este amplasat sistemul de încălzire inspectat;

# –	date de identificare a inspectorului sistemelor de încălzire care a întocmit raportul de inspecţie;

# –	date de identificare a întreprinderii care a efectuat inspecţia periodică a sistemului de încălzire;

# –	numărul de înregistrare a raportului de inspecţie, atribuit conform art. 27;

# –	semnătura şi stampila inspectorului sistemelor de încălzire care au întocmit raportul;

# –	semnătura conducătorului şi ştampila întreprinderii care a efectuat inspecţia periodică a sistemului de încălzire;

# –	data de eliberare şi termenul de valabilitate a raportului de inspecţie.

# b)	evaluarea randamentului şi dimensionării cazanului în raport cu necesităţile de încălzire ale clădirii şi alte date tehnice utilizate pentru întocmirea raportului;

# c)	concluzii şi recomandări pentru îmbunătăţirea, fezabilă din punctul de vedere al costurilor, a sistemului de încălzire inspectat;

# d)	indicatorii economici ai măsurilor recomandate pentru îmbunătăţirea sistemului de încălzire inspectat;

# e)	informaţii suplimentare, care pot facilita implementarea măsurilor recomandate pentru îmbunătăţirea sistemului de încălzire inspectat.

# (3)	Rapoartele de inspecţie periodică a sistemelor de încălzire se întocmesc cu utilizarea softului specializat elaborat de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor, în comun cu autoritatea publică în domeniul eficienţei energetice, conform art. 27.

# (4)	Rapoartele de inspecţie periodică a sistemelor de încălzire se înregistrează în registrul menţionat la art. 27 şi sînt valabile doar după înregistrare în registru.

# (5)	Inspector al sistemelor de încălzire înmînează raportul întocmit proprietarului clădirii în termen de pînă la 10 zile din data întocmirii raportului.

# (6)	Forma, conţinutul, modul de întocmire şi de înregistrare a rapoartelor de inspecţie periodică a sistemelor de încălzire se stabileşte de Guvern.

# CAPITOLUL VI

# INSPECŢIA PERIODICĂ A SISTEMELOR DE CLIMATIZARE

# Articolul 25. Inspecţia periodică a sistemelor de climatizare

# (1)	Sistemele de climatizare cu o putere nominală utilă mai mare de 12 kW trebuie să fie supuse unei inspecţii periodice.

# (2)	Inspecţia periodică a sistemelor de climatizare se efectuează de către întreprinderile, care corespund cerinţelor stabilite în art. 29.

# (3)	Periodicitatea şi modul de efectuare a inspecţiilor periodice a sistemelor de climatizare se stabileşte de Guvern, în funcţie de categoria clădirii, tipul şi puterea nominală utilă a sistemului de climatizare şi alte condiţii, ţinînd cont de costurile de inspecţie şi de valoarea economiilor de energie estimate care ar putea rezulta în urma inspecţiei.

# (4)	Guvernul va stabili termenul pînă la care trebuie să fi efectuată prima inspecţie a sistemului de climatizare, în funcţie de data montării şi punerii în funcţiune a sistemului şi periodicitatea inspecţiilor stabilită pentru aceste tipuri de sisteme.

# Articolul 26. Raportul privind inspecţia periodică a sistemului de climatizare

# (1)	La efectuarea unei inspecţii periodice a sistemului de climatizare, inspector al sistemelor de climatizare întocmeşte un raport în scris.

# (2)	Raportul de inspecţie periodică a sistemului de climatizare include:

# a)	date administrative:

# –	numărul şi data actului normativ, conform căruia este întocmit raportul de inspecţie;

# –	date de identificare a clădirii sau a unităţii acesteia în care este amplasat sistemul de climatizare inspectat;

# –	date de identificare a inspectorului sistemelor de climatizare care a întocmit raportul de inspecţie;

# –	date de identificare a întreprinderii care a efectuat inspecţia periodică a sistemului de climatizare;

# –	numărul de înregistrare a raportului de inspecţie, atribuit conform art. 27;

# –	semnătura şi stampila inspectorului sistemelor de climatizare care au întocmit raportul;

# –	semnătura conducătorului şi ştampila întreprinderii care a efectuat inspecţia periodică a sistemului de climatizare;

# –	data de eliberare şi termenul de valabilitate a raportului de inspecţie.

# b)	evaluarea randamentului şi dimensionării sistemului de climatizare în raport cu necesităţile de răcire ale clădirii şi alte date tehnice utilizate pentru întocmirea raportului;

# c)	concluzii şi recomandări pentru îmbunătăţirea, fezabilă din punctul de vedere al costurilor, a sistemului de climatizare inspectat;

# d)	indicatorii economici ai măsurilor recomandate pentru îmbunătăţirea sistemului de climatizare inspectat;

# e)	informaţii suplimentare, care pot facilita implementarea măsurilor recomandate pentru îmbunătăţirea sistemului de climatizare inspectat.

# (3)	Rapoartele de inspecţie periodică a sistemelor de climatizare se întocmesc cu utilizarea softului specializat elaborat de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor, în comun cu autoritatea publică în domeniul eficienţei energetice, conform art. 27.

# (4)	Rapoartele de inspecţie periodică a sistemelor de climatizare se înregistrează în registrul menţionat la art. 27 şi sînt valabile doar după înregistrare în registru.

# (5)	Inspector al sistemelor de climatizare înmînează raportul întocmit proprietarului clădirii în termen de pînă la 10 zile din data întocmirii raportului.

# (6)	Forma, conţinutul, modul de întocmire şi de înregistrare a rapoartelor de inspecţie periodică a sistemelor de climatizare se stabileşte de Guvern.

# CAPITOLUL VII

# SISTEMUL INFORMAŢIONAL NAŢIONAL ÎN DOMENIUL

# EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR

# Articolul 27. Sistemul informaţional naţional în domeniul eficienţei energetice a clădirilor

# (1)	Sistemul informaţional naţional în domeniul eficienţei energetice a clădirilor include:

# a)	sistemul electronic pentru calculul performanţei energetice a clădirilor;

# b)	sistemul electronic pentru întocmirea certificatelor de performanţă energetică a clădirilor;

# c)	sistemul electronic pentru întocmirea rapoartelor de inspecţie a sistemelor de încălzire;

# d)	sistemul electronic pentru întocmirea rapoartelor de inspecţie a sistemelor de climatizare;

# e)	registrul electronic al evaluatorilor energetici;

# f)	registrul electronic al inspectorilor sistemelor de încălzire;

# g)	registrul electronic al inspectorilor sistemelor de climatizare;

# h)	registrul electronic al certificatelor de performanţă energetică a clădirilor;

# i)	registrul electronic al rapoartelor de inspecţie periodică a sistemelor de încălzire;

# j)	registrul electronic al rapoartelor de inspecţie periodică a sistemelor de climatizare;

# h)	registrul electronic al întreprinderilor care efectuează certificarea performanţei energetice a clădirilor;

# k)	registrul electronic al întreprinderilor care efectuează inspecţia periodică a sistemelor de încălzire;

# l)	registrul electronic al întreprinderilor care efectuează inspecţia periodică a sistemelor de climatizare.

# (2)	Sistemul informaţional naţional în domeniul eficienţei energetice a clădirilor poate să includă şi alte elemente necesare pentru certificarea performanţei energetice a clădirilor, inspecţia periodică a sistemelor de încălzire şi de climatizare, precum şi pentru promovarea îmbunătăţirii performanţei energetice a clădirilor.

# (3)	Sistemul se creează, în comun cu organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor, şi se gestionează de către autoritatea publică în domeniul eficienţei energetice. Autoritatea publică în domeniul eficienţei energetice, în comun cu organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor, vor crea portalul-web naţional în domeniul eficienţei energetice a clădirilor prin intermediul căruia se va asigura funcţionarea sistemului informaţional naţional în domeniul eficienţei energetice a clădirilor. Portalul-web naţional în domeniul eficienţei energetice a clădirilor se va  gestiona de către autoritatea publică în domeniul eficienţei energetice.

# (4)	Modul de creare şi gestionare a sistemului informaţional naţional în domeniul eficienţei energetice a clădirilor şi a portalului-web naţional în domeniul eficienţei energetice a clădirilor se stabileşte în comun de către autoritatea publică în domeniul eficienţei energetice şi organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor.

# CAPITOLUL VIII

# SISTEMELE DE CONTROL INDEPENDENT AL CERTIFICATELOR DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ ŞI AL RAPOARTELOR DE INSPECŢIE

# Articolul 28. Sistemele de control independent al certificatelor de performanţă energetică şi al rapoartelor de inspecţie

# (1)	Autoritatea publică în domeniul eficienţei energetice, în comun cu organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor, vor crea şi implementa sistemele de control independent care prevăd selecţionarea aleatorie a cel puţin unui procent semnificativ din punct de vedere statistic din totalul certificatelor de performanţă energetică, rapoartelor de inspecţie periodică a sistemelor de încălzire şi a rapoartelor de inspecţie periodică a sistemelor de climatizare întocmite anual şi supunerea acestora unei verificări.

(2)	Verificarea se bazează pe opţiunile indicate mai jos sau pe măsuri echivalente:

a)	verificarea validităţii datelor de intrare ale clădirii sau unităţii de clădire pe baza cărora s-a întocmit certificatul de performanţă energetică sau raportul de inspecţie periodică şi a rezultatelor indicate în certificat sau raport;

b)	verificarea datelor de intrare şi a rezultatelor din certificatul de performanţă energetică sau raportul de inspecţie periodică, inclusiv a recomandărilor formulate în acestea;

# c)	verificarea completă a datelor de intrare ale clădirii sau unităţii de clădire pe baza cărora s-a întocmit certificatul de performanţă energetică sau raportul de inspecţie periodică, verificarea completă a rezultatelor indicate în certificat sau raport de inspecţie periodică, inclusiv a recomandărilor formulate, şi inspecţia la faţa locului a clădirii sau unităţii de clădire, dacă este posibil, pentru a se verifica concordanţa între informaţiile furnizate în certificatul de performanţă energetică sau raportul de inspecţie periodică şi clădirea sau unitate de clădire certificată sau sistemul tehnic inspectat.

# CAPITOLUL IX

# ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN DOMENIUL EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR

# Articolul 29. Întreprinderi care efectuează certificarea performanţei energetice a clădirilor, inspecţia periodică a sistemelor de încălzire şi inspecţia periodică a sistemelor de climatizare

# (1)	Certificarea performanţei energetice a clădirilor, inspecţia periodică a sistemelor de încălzire şi inspecţia periodică a sistemelor de climatizare se efectuează de către întreprinderile care, în funcţie de domeniul de activitate, trebuie să întrunească următoarele cerinţe:

# a)	pentru certificarea performanţei energetice a clădirilor:

# –	să dispună de cel puţin cîte un evaluator energetic pentru fiecare domeniu de specializare (protecţia termică a clădirilor, încălzirea şi prepararea apei calde menajere, ventilare şi răcire, iluminat), autorizaţi în modul stabilit în art. 30 şi angajaţi printr-un contract individual de muncă;

# –	să fie înregistrate în registrul electronic al întreprinderilor care efectuează certificarea performanţei energetice a clădirilor indicat în art. 27;

# b)	pentru inspecţia periodică a sistemelor de încălzire sau a sistemelor de climatizare:

# –	să dispună, respectiv, de cel puţin un inspector al sistemelor de încălzire sau a sistemelor de climatizare, autorizat în modul stabilit în art. 30 şi angajat printr-un contract individual de muncă;

# –	să fie înregistrate, respectiv, în registrul electronic al întreprinderilor care efectuează inspecţia sistemelor de încălzire sau a sistemelor de climatizare indicat în art. 27.

# (2)	Modul de înregistrare a întreprinderilor în registrele menţionate în pct. (1) din prezentul articol se stabileşte de Guvern.

# Articolul 30. Specialişti autorizaţi

# (1)	În conformitate cu prevederile prezentei legi, autoritatea publică în domeniul eficienţei energetice autorizează următoarele categorii de specialişti:

# a)	evaluatori energetici, cu specializări în următoarele domenii:

# –	protecţia termică a clădirilor;

# –	încălzire şi preparare a apei calde;

# –	ventilare şi răcire;

# –	iluminat;

# b)	inspectori ai sistemelor de încălzire;

# c)	inspectori ai sistemelor de climatizare.

# (2)	Poate fi autorizată în calitate de evaluator energetic persoană fizică care întruneşte următoarele cerinţe de bază:

# a)	să posede studii superioare sau medii speciale corespunzătoare specializării solicitate;

# b)	să aibă o activitate de proiectare de cel puţin 3 ani pentru studii superioare şi 5 ani pentru studii medii speciale în domeniul solicitat pentru atestare sau conex, inclusiv ultimul an de activitate în acest domeniu;

# c)	să cunoască prevederile legislaţiei şi documentelor normative în construcţii în domeniul solicitat;

# d)	să susţină examenul de calificare;

# e)	să menţină şi să-şi îmbunătăţească periodic nivelul de cunoştinţe profesionale.

# (3)	Poate fi autorizată în calitate de inspector al sistemelor de încălzire sau de climatizare persoană fizică care întruneşte următoarele cerinţe de bază:

# a)	să posede studii superioare sau medii speciale corespunzătoare domeniului de atestare solicitat;

# b)	să aibă o activitate de proiectare sau de execuţie de cel puţin 2 ani pentru studii superioare şi 3 ani pentru studii medii speciale în domeniul solicitat pentru atestare sau conex, inclusiv ultimul an de activitate în acest domeniu;

# c)	să cunoască prevederile legislaţiei şi documentelor normative în construcţii în domeniul solicitat;

# d)	să susţină examenul de calificare;

# e)	să menţină şi să-şi îmbunătăţească periodic nivelul de cunoştinţe profesionale.

# (4)	Instruirea şi perfecţionarea cunoştinţelor evaluatorilor energetici, inspectorilor sistemelor de încălzire şi de climatizare se efectuează în conformitate cu programele de instruire şi perfecţionare, coordonate cu organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor şi aprobate de către autoritatea publică în domeniul eficienţei energetice.

# (5)	Examinarea competenţei profesionale a evaluatorilor energetici, inspectorilor sistemelor de încălzire şi de climatizare se efectuează de către comisiile privind examinarea competenţei profesionale corespunzătoare. Comisiile sînt instituite de către autoritatea publică în domeniul eficienţei energetice, fiecare comisie avînd în componenţă 7 specialişti cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul construcţiilor sau energetic şi cu studii superioare de profil: 2 membri din partea organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor, 2 membri din partea autorităţii publice în domeniul eficienţei energetice şi 3 reprezentanţi ai mediului profesional şi societăţii civile.

# (6)	Autorizaţia evaluatorilor energetici, inspectorilor sistemelor de încălzire şi de climatizare este valabilă 3 ani.

# (7)	Evaluatorii energetici, inspectorii sistemelor de încălzire şi de climatizare autorizaţi se înregistrează de către autoritatea publică în domeniul eficienţei energetice în registrele menţionate la art. 27, alin. (1) din lege.

# (8)	Modul de autorizare a evaluatorilor energetici, inspectorilor sistemelor de încălzire şi de climatizare se stabileşte de Guvern.

# Articolul 31. Încetarea valabilităţii autorizaţiei specialiştilor

# (1)	Autorizaţia de evaluator energetic, inspector al sistemelor de încălzire şi de climatizare încetează în cazul:

# a)	expirării termenului de valabilitate a autorizaţiei şi lipsei de solicitare din partea titularului a prelungirii valabilităţii autorizaţiei;

# b)	retragerii autorizaţiei.

# (2)	Retragerea autorizaţiei se efectuează în următoarele cazuri:

# a)	la cererea titularului autorizaţiei;

# b)	decesul titularului sau pierderea de către acesta a capacităţii de exerciţiu;

# c)	nerespectarea de către titularul autorizaţiei a prezentei legi, actelor normative şi documentelor normative în construcţii aprobate în vederea executării legii.

# (3)	Autorizaţia de evaluator energetic, inspector al sistemelor de încălzire şi de climatizare poate fi retrasă prin hotărîre judecătorească, adoptată în temeiul legii, la cererea autorităţii publice în domeniul eficienţei energetice, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b), care se efectuează direct de autoritatea publică în domeniul eficienţei energetice.

# Articolul 32. Imparţialitatea specialiştilor autorizaţi

# (1)	În exercitarea profesiei, evaluatorii energetici, inspectori ai sistemelor de încălzire şi inspectori ai sistemelor de climatizare trebuie să fie imparţiali şi să se conducă de prezenta lege, acte normative şi documente normative în construcţii aprobate în vederea executării ei.

# (2)	Conducerea întreprinderii, proprietarii sau acţionarii întreprinderii la care sînt angajaţi evaluatorii energetici, inspectorii sistemelor de încălzire sau inspectorii sistemelor de climatizare nu intervin în efectuarea de către aceştia a atribuţiilor sale profesionale prevăzute de prezenta lege sub nici o formă care ar limita imparţialitatea specialiştilor respectivi.

# (3)	Principiul imparţialităţii evaluatorului energetic este încălcat în cazul:

# a)	implicării lui, pe parcursul perioadei de prestare a serviciilor sau în ultimii 3 ani de pînă la prestarea serviciilor, în calitate de fondator, proprietar sau persoană cu funcţii de răspundere sau manageriale în cadrul întreprinderii care corespunde cel puţin unuia din următoarele criterii:

# –	este proprietarul clădirii supuse certificării performanţei energetice sau persoana împuternicită de proprietar;

# –	a efectuat proiectarea arhitecturală sau a sistemului tehnic al clădirii supuse certificării performanţei energetice;

# –	a efectuat construcţia sau montarea sistemului tehnic al clădirii supuse certificării performanţei energetice.

# b)	existenţei relaţiilor de rudenie de pînă la gradul III inclusiv sau de afinitate cu proprietarii şi membrii organului de conducere al întreprinderii care corespunde criteriilor menţionate la lit. a) din prezentul alineat;

# c)	existenţei relaţiilor de rudenie de pînă la gradul III inclusiv sau de afinitate cu proprietarul clădirii supuse certificării performanţei energetice sau persoana împuternicită de acesta, în cazul în care clădirea aparţine persoanei fizice;

# d)	acceptării de bunuri şi servicii în calitate de cadouri, precum şi a unei cordialităţi şi ospitalităţi exagerate din partea proprietarului clădirii supuse certificării performanţei energetice sau persoanei împuternicite de acesta;

# e)	remunerării, condiţionate de rezultatele certificării performanţei energetice a clădirii.

# (4)	Principiul imparţialităţii inspectorului sistemelor de încălzire este încălcat în cazul:

# a)	implicării lui, pe parcursul perioadei de prestare a serviciilor sau în ultimii 3 ani de pînă la prestarea serviciilor, în calitate de fondator, proprietar sau persoană cu funcţii de răspundere sau manageriale în cadrul întreprinderii care corespunde cel puţin unuia din următoarele criterii:

# –	este proprietarul clădirii la care sistemul de încălzire este supus inspecţiei periodice sau persoana împuternicită de proprietar;

# –	a efectuat proiectarea sau montarea sistemului de încălzire supus inspecţiei periodice.

# b)	existenţei relaţiilor de rudenie de pînă la gradul III inclusiv sau de afinitate cu proprietarii şi membrii organului de conducere al întreprinderii care corespunde criteriilor menţionate la lit. a) din prezentul alineat;

# c)	existenţei relaţiilor de rudenie de pînă la gradul III inclusiv sau de afinitate cu proprietarul clădirii la care sistemul de încălzire este supus inspecţiei periodice sau persoana împuternicită de acesta, în cazul în care clădirea aparţine persoanei fizice;

# d)	acceptării de bunuri şi servicii în calitate de cadouri, precum şi a unei cordialităţi şi ospitalităţi exagerate din partea proprietarului clădirii la care sistemul de încălzire este supus inspecţiei periodice sau persoanei împuternicite de acesta;

# e)	remunerării, condiţionate de rezultatele inspecţiei periodice a sistemului de încălzire.

# (5)	Principiul imparţialităţii inspectorului sistemelor de climatizare este încălcat în cazul:

# a)	implicării lui, pe parcursul perioadei de prestare a serviciilor sau în ultimii 3 ani de pînă la prestarea serviciilor, în calitate de fondator, proprietar sau persoană cu funcţii de răspundere sau manageriale în cadrul întreprinderii care corespunde cel puţin unuia din următoarele criterii:

# –	este proprietarul clădirii la care sistemul de climatizare este supus inspecţiei periodice sau persoana împuternicită de proprietar;

# –	a efectuat proiectarea sau montarea sistemului de climatizare supus inspecţiei periodice.

# b)	existenţei relaţiilor de rudenie de pînă la gradul III inclusiv sau de afinitate cu proprietarii şi membrii organului de conducere al întreprinderii care corespunde criteriilor menţionate la lit. a) din prezentul alineat;

# c)	existenţei relaţiilor de rudenie de pînă la gradul III inclusiv sau de afinitate cu proprietarul clădirii la care sistemul de climatizare este supus inspecţiei periodice sau persoana împuternicită de acesta, în cazul în care clădirea aparţine persoanei fizice;

# d)	acceptării de bunuri şi servicii în calitate de cadouri, precum şi a unei cordialităţi şi ospitalităţi exagerate din partea proprietarului clădirii la care sistemul de climatizare este supus inspecţiei periodice sau persoanei împuternicite de acesta;

# e)	remunerării, condiţionate de rezultatele inspecţiei periodice a sistemului de climatizare.

# (6)	Imixtiunea în exercitarea profesiei de evaluator energetic, inspector al sistemelor de încălzire sau inspector al sistemelor de climatizare se interzice, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege.

# (7)	Nici o autoritate publică sau persoană nu este în drept să influenţeze asupra rezultatului certificării performanţei energetice a clădirii, inspecţiei periodice a sistemului de încălzire sau inspecţiei periodice a sistemului de climatizare, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege.

# Articolul 33. Confidenţialitatea în activitatea de certificare a performanţei energetice a clădirilor, de inspecţie periodică a sistemelor de încălzire şi de climatizare

# (1)	Evaluator energetic, inspector al sistemelor de încălzire şi inspector al sistemelor de climatizare trebuie să respecte confidenţialitatea informaţiei obţinute în timpul exercitării profesiei.

# (2)	Obligaţia de a respecta confidenţialitatea rămîne în vigoare şi după încheierea relaţiilor dintre proprietarul clădirii şi evaluator energetic, inspector al sistemelor de încălzire sau inspector al sistemelor de climatizare.

# (3)	Întreprinderea în cadrul căreia activează evaluatorul energetic, inspectorul sistemelor de încălzire sau inspectorul sistemelor de climatizare asigură respectarea confidenţialităţii din partea personalului angajat în cadrul acestei întreprinderi.

# (4)	Informaţia obţinută în timpul exercitării profesiei poate fi furnizată de către evaluatorul energetic, inspectorul sistemelor de încălzire sau inspectorul sistemelor de climatizare doar dacă această obligaţie rezultă din prezenta lege, alte legi sau acte normative elaborate în vederea executării prevederilor prezentei legi.

# CAPITOLUL X

# PROMOVAREA ÎMBUNĂTĂŢIRII PERFORMANŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR

# Articolul 34. Stimulente financiare pentru promovarea îmbunătăţirii performanţei energetice a clădirilor

# (1)	Guvernul va asigura elaborarea şi implementarea programelor şi planurilor de acţiuni naţionale privind îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirilor.

# (2)	Guvernul va stabili şi implementa stimulente financiare pentru:

# a)	implementarea măsurilor de îmbunătăţire a performanţei energetice a clădirilor existente, unităţilor şi elementelor acestora;

# b)	promovarea construcţiei clădirilor noi al căror consum de energie este aproape egal cu zero şi promovarea transformării clădirilor existente în clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero.

# Articolul 35. Informare în domeniul performanţei energetice a clădirilor

# Autoritatea publică în domeniul eficienţei energetice, în comun cu organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor, vor asigura furnizarea periodică a informaţiilor destinate proprietarilor sau locatarilor clădirilor şi ai unităţilor acestora, evaluatorilor energetici, inspectorilor sistemelor de încălzire şi climatizare, specialiştilor în domeniul construcţiilor şi altor persoane privind:

# –	certificarea performanţei energetice a clădirilor şi inspectarea sistemelor de încălzire şi climatizare, inclusiv scopul şi obiectivele acestora;

# –	metodele şi practicile rentabile de îmbunătăţire a performanţei energetice a clădirilor;

# –	instrumentele financiare disponibile pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirilor;

# –	listele evaluatorilor energetici, inspectorilor sistemelor de încălzire şi de climatizare autorizaţi;

# –	listele întreprinderilor înregistrate care efectuează certificarea performanţei energetice a clădirilor, inspecţia periodică a sistemelor de încălzire şi de climatizare;

# –	studiile, rapoartele de cercetări, legislaţia, strategiile, politicile, planurile şi experienţa europeană şi internaţională în domeniul eficienţei energetice a clădirilor;

# –	alte informaţii care facilitează îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirilor.

# CAPITOLUL XI

# OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI

# Articolul 36. Obligaţiile proprietarului clădirii

# Proprietarul clădirii este obligat:

# a)	să asigure evaluarea viitoarelor performanţe energetice ale clădirii noi şi unităţilor acesteia şi certificarea performanţei energetice a clădirii noi şi unităţilor acestora, în cazurile prevăzute de prezenta lege;

# b)	să asigure certificarea performanţei energetice a clădirii existente sau unităţii de clădire existentă, în cazurile prevăzute de prezenta lege;

# c)	să pună la dispoziţia evaluatorului energetic, inspectorului sistemelor de încălzire şi de climatizare documentaţia şi datele necesare pentru prestarea serviciilor respective, precum şi să asigure accesul acestora în clădire şi la sistemele tehnice ale clădirii;

# d)	să asigure efectuarea inspecţiei periodice a sistemului de încălzire şi de climatizare;

# e)	să prezinte şi să înmîneze certificatul de performanţă energetică a clădirii sau unităţii de clădire şi rapoartele de inspecţie periodică a sistemelor de încălzire sau de climatizare noului proprietar sau locatar, în cazurile prevăzute de prezenta lege;

# f)	să păstreze certificatul de performanţă energetică şi rapoartele de inspecţie periodică a sistemelor de încălzire sau de climatizare pe întreaga perioadă de valabilitate a acestora;

# g)	să afişeze certificatul de performanţă energetică la intrare în clădire la locul vizibil publicului, în cazurile prevăzute de prezenta lege;

# h)	să prezinte autorităţii publice în domeniul eficienţei energetice explicaţii, informaţiile şi documentele necesare, precum şi să asigure accesul reprezentanţilor autorităţii publice în domeniul eficienţei energetice în clădire şi la sistemele tehnice ale clădirii, pentru efectuarea verificării certificatelor de performanţă energetică şi rapoartelor de inspecţie periodică a sistemelor de încălzire sau de climatizare, conform art. 28.

# Articolul 37. Obligaţiile evaluatorilor energetici

# Evaluatorul energetic este obligat:

# a)	să efectueze certificarea performanţei energetice a clădirilor calitativ, imparţial şi cu respectarea prevederilor prezentei legi şi actelor normative aprobate în vederea executării prezentei legi;

# b)	să elibereze proprietarului clădirii certificatul de performanţă energetică în conformitate cu prevederile prezentei legi şi contractului încheiat cu acesta;

# c)	să prezinte autorităţii publice în domeniul eficienţei energetice explicaţii, informaţiile şi documentele necesare pentru efectuarea verificării certificatelor de performanţă energetică, conform art. 28;

# d)	să înlăture în termenul stabilit neregulile în certificatul de performanţă energetică depistate în rezultatul verificării acestuia, conform art. 28;

# e)	să asigure confidenţialitatea informaţiilor obţinute în procesul de certificare a performanţei energetice a clădirilor, în conformitate cu prevederile prezentei legi;

# f)	să înregistreze certificatul de performanţă energetică în registrul certificatelor de performanţă energetică;

# g)	să păstreze certificatele de performanţă energetică întocmite de către acesta pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia;

# h)	să menţină şi să-şi îmbunătăţească periodic nivelul de calificare.

# Articolul 38. Obligaţiile inspectorilor sistemelor de încălzire şi de climatizare

# a)	să efectueze inspecţia periodică a sistemelor de încălzire şi de climatizare calitativ, imparţial şi cu respectarea prevederilor prezentei legi şi actelor normative aprobate în vederea executării ei;

# b)	să elibereze proprietarului clădirii raportul de inspecţie periodică a sistemului de încălzire şi de climatizare în conformitate cu prevederile prezentei legi şi contractului încheiat cu acesta;

# c)	să prezinte autorităţii publice în domeniul eficienţei energetice explicaţii, informaţiile şi documentele necesare pentru efectuarea verificării rapoartelor de inspecţie periodică a sistemelor de încălzire şi de climatizare, conform art. 28;

# d)	să înlăture în termenul stabilit neregulile în raportul de inspecţie periodică a sistemului de încălzire şi de climatizare depistate în rezultatul verificării acestuia, conform art. 28;

# e)	să asigure confidenţialitatea informaţiilor obţinute în procesul de efectuare a inspecţiei periodice a sistemului de încălzire şi de climatizare, în conformitate cu prevederile prezentei legi;

# f)	să înregistreze raportul de inspecţie periodică a sistemului de încălzire şi de climatizare în registrul rapoartelor de inspecţie periodică;

# g)	să păstreze rapoartele de inspecţie periodică a sistemelor de încălzire şi de climatizare pe întreaga perioadă de valabilitate a acestora;

# h)	să menţină şi să-şi îmbunătăţească periodic nivelul de calificare.

# Articolul 39. Responsabilităţi

(1)	Constituie încălcări ale prezentei legi:

# a)	în cazul în care proprietarul clădirii în ceea ce ţine de certificarea performanţei energetice a clădirilor:

# –	nu a asigurat întocmirea certificatului de performanţă energetică în conformitate cu prezenta lege;

# –	nu a păstrat certificatul de performanţă energetică pe întreaga durată a perioadei de valabilitate;

# –	nu a înmînat, la momentul vînzării sau închirierii clădirii, certificatul de performanţă energetică valabil, noului proprietar sau locatar;

# –	nu a înmînat noului proprietar, la momentul dării clădirii în exploatare, o copie a certificatului de performanţă energetică.

# b)	în cazul în care proprietarul clădirii în ceea ce ţine de verificarea periodică a sistemelor de încălzire şi climatizare:

# –	nu a asigurat efectuarea inspecţiei periodice a sistemelor de încălzire şi de climatizare în conformitate cu prezenta lege;

# –	nu a păstrat raportul privind inspecţia periodică a sistemului de încălzire şi de climatizare timp de 3 ani după ultima inspecţia periodică;

# –	la vînzarea clădirii, nu înmînează noului proprietar ultimul raport de inspecţie a sistemului de încălzire şi de climatizare.

# c)	în cazul în care evaluatorul energetic:

# –	a întocmit certificatul de performanţă energetică a clădirii cu încălcări ale prezentei legi, actelor normative şi documentelor normative în construcţii aprobate în vederea executării legii;

# –	nu a înregistrat certificatul de performanţă energetică în registrul certificatelor de performanţă energetică;

# –	nu a păstrat certificatul de performanţă energetică întocmit de către acesta pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia;

# –	nu prezintă autorităţii publice în domeniul eficienţei energetice explicaţii, informaţiile şi documentele necesare pentru efectuarea verificări certificatelor de performanţă energetică, conform art. 28;

# –	nu înlătură în termenul stabilit neregulile în certificatul de performanţă energetică depistate în rezultatul verificării acestuia, conform art. 28.

# d)	în cazul în care inspectorul sistemelor de încălzire sau de climatizare:

# –	a întocmit raportul privind inspecţia periodică a sistemului de încălzire sau de climatizare cu încălcări ale prezentei legi şi actelor normative aprobate în vederea executării legii;

# –	nu a înregistrat raportul privind inspecţia periodică a sistemului de încălzire sau de climatizare în registrul rapoartelor privind inspecţia periodică a sistemelor de încălzire sau de climatizare;

# –	nu a păstrat raportul privind inspecţia periodică a sistemului de încălzire sau de climatizare întocmit de către acesta pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia;

# –	nu prezintă autorităţii publice în domeniul eficienţei energetice explicaţii, informaţiile şi documentele necesare pentru verificarea rapoartelor privind inspecţia periodică a sistemelor de încălzire sau de climatizare, conform art. 28;

# –	nu înlătură în termenul stabilit neregulile în raportul privind inspecţia periodică a sistemului de încălzire sau de climatizare depistate în rezultatul verificării acestuia, conform art. 28.

(2)	Încălcările menţionate la alin. (1) din prezentul articol constituie contravenţii şi se sancţionează în conformitate cu prevederile Codului Contravenţional al Republicii Moldova.

# (3)	Evaluatorii energetici, inspectorii sistemelor de încălzire şi de climatizare poartă răspundere materială faţă de proprietarul clădirii – beneficiarul serviciilor prestate de către aceştia, în conformitate cu legislaţia şi clauzele contractului încheiat între ei, pentru prejudiciul cauzat prin servicii necalitative şi/sau prin divulgare a informaţiei confidenţiale.

# CAPITOLUL XII

# DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

# Articolul 40.

# Guvernul, de la data aprobării prezentei legi:

# a)	în termen de 12 luni va asigura elaborarea şi aprobarea actelor normative necesare pentru executarea prezentei legi;

# b)	în termen de 12 luni va aduce actele normative necesare în concordanţă cu prezenta lege.

# Articolul 41.

# Prezenta lege intră în vigoare la 1 iulie 2013, cu excepţia prevederilor privind performanţa energetică a clădirilor în ceea ce priveşte ventilare, răcire şi iluminat şi categoriile de clădiri care cad sub incidenţa prezentei legi, care intră în vigoare la 1 iulie 2014.